

Tryńcza, dnia 07.07.2020 r.

ZNAK: UIB.271.10.2020

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów** **realizowaną w ramach projektu:** **„Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”**. Zamówienie jest współfinansowa­ne ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn.zm) **Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzieloną odpowiedzią.**

**Pytanie:** Zamawiający w opublikowanych wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 26.06.2020 udzielił odpowiedzi na pytanie nr 6 dopuszczając do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy legitymują się doświadczeniem wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilości minimum 150 instalacji w ramach jednego zamówienia (umowy) lub instalacji kolektorów słonecznych w ilości minimum 150 instalacji o łącznej mocy 500kWp w ramach jednego zamówienia (umowy) w ramach I Części zadania oraz wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilości minimum 120 instalacji w ramach jednego zamówienia (umowy) lub instalacji kolektorów słonecznych w ilości minimum 120 instalacji o łącznej mocy 500kWp w ramach jednego zamówienia (umowy) dla II części zadania.

Prosimy o potwierdzenie że w ww. wyjaśnieniu nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający opisując minimalne moce instalacji (500kWp) miał na myśli moc 500kW. Moc instalacji kolektorów słonecznych jest definiowana w jednostkach kW (kilo Wat) na podstawie mocy znamionowej jednostek wytwórczych, przez co Pkt 5.5.3.1. i 5.5.3.2. SIWZ winien mieć brzmienie:

5.5.3.1. **Część I -** wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z montażem **instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilości minimum 150 instalacji** w ramach jednego zamówienia (umowy) **lub instalacji kolektorów słonecznych w ilości minimum 150 instalacji o łącznej mocy 500kW** w ramach jednego zamówienia (umowy). Przez instalację fotowoltaiczną należy rozumieć zespół urządzeń i elementów (panele słoneczne, falowniki czyli inwertery fotowoltaiczne, zabezpieczenie AC/DC, przewody solarne, stelaże), które mają za zadanie przetworzyć energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

5.5.3.2. **Część II** - wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach **w ilości minimum 120 instalacji** w ramach jednego zamówienia (umowy) **lub instalacji kolektorów słonecznych w ilości minimum 120 instalacji o łącznej mocy 500kW** w ramach jednego zamówienia (umowy). Przez instalację fotowoltaiczną należy rozumieć zespół urządzeń i elementów (panele słoneczne, falowniki czyli inwertery fotowoltaiczne, zabezpieczenie AC/DC, przewody solarne, stelaże), które mają za zadanie przetworzyć energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza. W odpowiedzi na pytanie 6 z dnia 26.06.2020 r. nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Zamiast 500kWp powinno być 500kW.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) **dokonuje zmiany SIWZ poprzez zmianę zapisów w pkt. 5.5.3.1. i 5.5.3.2. SIWZ.**

Pkt 5.5.3.1. i 5.5.3.2. SIWZ otrzymują brzmienie:

„5.5.3.1. **Część I -** wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z montażem **instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilości minimum 150 instalacji** w ramach jednego zamówienia (umowy) **lub instalacji kolektorów słonecznych w ilości minimum 150 instalacji o łącznej mocy 500kW** w ramach jednego zamówienia (umowy). Przez instalację fotowoltaiczną należy rozumieć zespół urządzeń i elementów (panele słoneczne, falowniki czyli inwertery fotowoltaiczne, zabezpieczenie AC/DC, przewody solarne, stelaże), które mają za zadanie przetworzyć energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

5.5.3.2. **Część II** - wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach **w ilości minimum 120 instalacji** w ramach jednego zamówienia (umowy) **lub instalacji kolektorów słonecznych w ilości minimum 120 instalacji o łącznej mocy 500kW** w ramach jednego zamówienia (umowy). Przez instalację fotowoltaiczną należy rozumieć zespół urządzeń i elementów (panele słoneczne, falowniki czyli inwertery fotowoltaiczne, zabezpieczenie AC/DC, przewody solarne, stelaże), które mają za zadanie przetworzyć energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.”

Działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. **Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2020 r. o godzinie 12.00.**

Modyfikacji ulegają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 15.2. oraz pkt 15.4, które otrzymują brzmienie:

„15.2. Za ofertę złożoną w terminie Zamawiający uzna ofertę przekazaną **do dnia 23.07.2020 r. do godziny 12:00.** Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

15.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.07.2020 r. o godzinie 12.15** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127.”

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

*z up. Wójta Gminy Tryńcza*

*(-)*

*Tomasz Penkal*